钱肚附件1：

四川省防灾减灾教育馆展区设备修复维修项目

货物需求一览表

一、货物要求及相关技术

| 要求 | - 修复展项电脑能正常启动、打开控制软件及特定软件 - 修复展项投影仪、要求投影不报错、能正常显示投影画面、调整投影仪投影画面角度、投影改造远程一键启动、所有投影支持中控控制，清理投影仪滤网 - 设置总控台，要求改造所有展项设备进行一键启动、启动状态、一键停止控制功能 - 全展厅要求覆盖网络 |
| --- | --- |
| - 主要技术 | - 展项电脑 - 检查主板、修复主板、优化电脑程序、优化展项定制软件、16进制编码自动化控制脚本编写（通讯简洁、带看门口功能） - 展项投影 - 检查投影主板、灯泡、过滤网、清理投影仪过滤网、远程HDMI视讯传输（要求延时低于2ms）、展项画面特殊角度调整、将投影仪改造成一键启动、一键关机支持总控，编写红外通讯代码及远程433/915通讯AB通讯协议。 - 设置总控台 - 要求编码所有展项加入控制台，支持一键启动、一键关闭、查看运行状态，所有分机远程操作、编写总控底层逻辑，自动化控制程序。 - 全展厅覆盖网络 - 要求IP通讯段一致为管内管理IP，覆盖全展项设备进入网络通讯，可远程控制所有展项内容，及查看展项电脑远程桌面访问控制。 |

- 二、货物清单及相关技术参数

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备名称和主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主板编码器 |  | GX-007 | 个 | 10 |  |
| 2 | 红外发射器 |  | STC8F1K08 | 个 | 10 |  |
| 3 | 滤网清洁 |  |  |  | 4 |  |
| 4 | HDMI线 |  | 4K工程线 | 米 | 10 |  |
| 5 | HDMI转RJ485通讯（镀金金手指接口） |  | CM411 | 个 | 20 |  |
| 6 | 千兆网线 |  | NW102 | 米 | 200 |  |
| 7 | 核心交换机 |  | TL-SG2048 | 个 | 3 |  |
| 8 | AP路由器 |  | AX1800 | 个 | 15 |  |
| 9 | USB网卡 |  |  | 个 | 15 |  |
| 10 | 各类其他线材 |  |  | 米 | 5 |  |
| 11 | 主板编码器程序编辑（暂存16进制信号） |  | ch552g | 个 | 1 |  |
| 12 | 红外编码器程序编辑（暂存16进制信号） |  | ch552g | 个 | 1 |  |
| 13 | 逻辑驱动脚本（多线程-易语言） |  |  | 个 | 3 |  |
| 14 | AC-DC开关电源12V |  | MS-500W | 个 | 10 |  |
| 15 | AC-DC开关电源5V（1托10口） |  | Dianba No.1 | 个 | 2 |  |
| 16 | 主板北桥通讯接口检测 |  |  | 个 | 4 |  |
| 17 | 优化系统（提高响应速度） |  |  |  |  |  |

三、其他要求

2．成交人在履约完毕并经验收后，成交人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为采购商品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

3．工期要求、交货方式、交货地点及安装调试

⑴交货时间：签订合同后15天内完工。

⑵交货方式：成交人免费送至采购人指定地点并安装调试到位。

⑶交货地点：四川省防灾减灾教育馆。

4．质量保证及售后服务

⑴成交人应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新的产品，按厂家承诺实行“三包”。

⑵质量保证期为自验收合格之日起不少于一年，如成交人提供本身质量保证期超过一年以上的，要根据报价人提供质保期执行。在质保期内发现因货物本身的质量问题，成交人应负责免费更换或免费修理或更换零部件。

⑶如在使用过程中发生质量问题，成交人在接到采购人电话后四川省内12小时服务到位，省外报价人须48小时内服务到位。

⑷在质保期内，成交人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

⑸成交人按照采购人的需要进行技术培训。

附件2：

报价文件封面格式

询价项目名称：

供 应 商 名 称：                                 （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

日        期：

附件3：

1.展区设备修复维修项目总报价单

单位：元

| 采购 项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位名称 |  |  | 法定代表人或负责人 |  | 电话 |  |
| 报价单位地址 |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 综合报价 |  | 大写： 小写￥： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、采购人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若报价人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其报价作无效标处理。

供应商单位（盖章）：

法定代表人或负责人或委托人（签字或盖章）：

日期：             年       月     日

附件4：

2.设备报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

附件5：

3.技术参数偏离表

| 序号 | 项目名称 | 询价文件技术要求 | 报价文件对应技术响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：1、此表须与货物采购清单、技术参数及要求（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应填列。

2、报价人递交的技术规格书中与采购文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中、否则将认为报价人接受采购文件的要求。

3、本次采购不允许出现负偏离。

供应商单位（盖章）：

法定代表人或负责人或委托人（签字或盖章）：

日期：             年       月     日

附件6

4.售后服务承诺

供应商的售后服务承诺：

供应商单位（盖章）：

法定代表人或负责人或委托人（签字或盖章）：

日期：             年       月     日

附件7：

5.授权委托书格式

四川省防灾减灾教育馆：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表（负责人）代表我方授权               （姓名和职务）为我方合法代理人，就贵方组织的有关             项目的合同报价及合同的执行、完成，以我方名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托人： （盖章）      法定代表人或负责人：          （签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________________

附：1、全权代表人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托人的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

6.法定代表人身份证复印件或委托人身份复印件

7.营业执照副本复印件等相关证件的复印件

- 供应商认为有利于自己的证明文件等